**Мероприятия долгосрочной районной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2011 год и на период до 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  объект | | Планируемые расходы на благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | |
| **всего** | в том числе | | | | | | **всего** | | в том числе | | | | | | **всего** | в том числе | | | | | |  | в том числе | | | | | |
| Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен | Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен | Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен |  |  |  |  |  |  |
| Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен | **Всего** | Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен |
| **Школы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МОУ «Ленинская сош№1» | **320,**  **0** | - | - | 32  ,0 | - | 288  ,0 | - | **750,**  **0** | | 500,  0 | - | - | - | - | 250,  0 | **252,6** | - | - | - | - | - | 252,  6 | **250,**  **0** | - | - | - | - | - | 250,  0 |
| 2 | МОУ «Ленинская сош№2» | **221,0** | - | - | 29,  0 | - | 192  ,0 | - | **500,**  **0** | | 500,  0 | - | - | - | - | - | **250,0** | - | - | - | -- | - | 250,0 | **-** | - |  | - | - | - | - |
| 3 | МОУ «Ленинская сош№3» | **118,0** | - | - | 22,0 | - | 96,0 | - | **505,**  **0** | | 500,  0 | - | - | 5,0 | - | - | **250,0** | - | - | - | - | - | 250,0 | **10,0** | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 4 | МОУ «Заплавинская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **-** | | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **228,0** | 41,5 | 161,5 | - | 25,0 | - | - |
| 5 | МОУ «Царевскаясош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **520,0** | | 500,0 | - | 20,0 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 6 | МОУ «Колобовская сош» | **6,0** | - | - | 6,0 | - | - | - | **572,0** | | 400,0 | - | - | - | - | 172,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | МОУ «Маляевская сош» | **14,0** | - | - | 14,0 | - | - | - | **404,0** | | 400,0 | - | 4,0 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 8 | МОУ «Степновская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **303,0** | | 300,0 | - | 3,0 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 9 | МОУ «Ильичёвская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **155,0** | | - | - | 5,0 | - | - | 150,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **300,0** | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | МОУ «Рассветинская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **103,0** | | - | - | 3,0 | - | - | 100,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **200,0** | 200,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | МОУ «Маякоктябрьская сош» | **15,0** | - | - | 15,0 | - | - | - | **170,0** | | 150,0 | - | - | - | - | 70,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **80,0** | 80,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | МОУ «Коммунаровская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **5,0** | | - | - | 5,0 | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **100,0** | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 13 | МОУ «Каршевитская сош» | **10,0** | - | - | 10,0 | - | - | - | **120,0** | | - | - | - | - | - | 120,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **100,0** | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 14 | МОУ «Покровская сош» | **10,0** | - |  | 10,0 | - | - | - | **3,0** | | - | 3,0 | - | - | - | - | **-** | - | - | - | -- | - | - | **200,0** | 200,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | МОУ «Ленинская открытая (сменная) сош» | **5,0** | - | - | 5,0 | - | - | - | **104,0** | | 100,0 | 4,0 | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 16 | МОУ «Бахтияровская нош» | **2,0** | - | - | 2,0 | - | - | - | **-** | | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | **50,0** | 50,0 |  | - | - | - | - |
|  | **Всего по школам:** | **841,0** | - | - | **265,0** | - | **576,0** | - | **-** | |  |  |  |  |  |  | **752,6** | - | - | - | - | - | **752,6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дошкольные учреждения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | МДОУ «Детский сад №1 «Буратино» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **190,0** | 100,0 | | - | - | - | - | 90,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 18 | МДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» | **101,0** | - | - | 5,0 | - | 96,0 | - | **101,0** | 100,0 | | - | 1,0 |  | - | - | **51,0** | 50,0 | - | 1,0 | - | - | - | **100,0** | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 19 | МДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» | **3,0** | - | - | 3,0 | - | - | - | **42,0** | - | | - | 2,0 | - | - | 40,0 | **50,0** | 50,0 | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 20 | МДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **-** | - | | - | - | - | - | - | **60,0** | - | - | - | - | - | 60,0 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 21 | МДОУ «Детский сад №7 «Колокольчик» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **103 ,0** | 100,0 | | - | 3,0 | - | - | - | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - | **50,0** | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 22 | МДОУ «Заплавинский детский сад» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **53,0** | - | | - | 3,0 | - | - | 50,0 | **120,0** | 120,0 | - | - | - | - | - | **60,0** | - | - | - | - | - | 60,0 |
| 23 | МДОУ «Царевский детский сад» | **99,0** | - | - | 3,0 | - | 96,0 | - | **-** | - | | - | - | - | - | - | **150,0** | 150,0 | - | - | - | - | - | **53,0** | - | - | 3,0 | - | - | 50,0 |
|  | **Всего по дошкольным учреждениям** | **603,0** | - | - | **27,0** | - | **576,0** | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Учреждения дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | МОУ ДОД «Ленинский детско-юношеский центр» | **4,0** | - | - | 4,0 | - | - | - | **60,0** | - | | - | - | - | - | 60,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 25 | МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская школа | **5,0** | - | - | 5,0 | - | - | - | **40,0** | - | | - | - | - | - | 40,0 | **-** | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по учреждениям дополнительного образования** | **9.0** | - | - | **9,0** | - | - | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по ОУ** | **1453,0** | - | - | **301,0** | - | **1152,0** | **-** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | объект | Планируемые расходы на благоустройство | | | | | | |  |
| 2015 | | | | | | |
| **всего** | в том числе | | | | | |
| Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, на полипропилен водоснабжения |
|
| **Школы:** | | | | | | | | |
| 1 | МОУ «Ленинская сош №1» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 2 | МОУ «Ленинская сош№2» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 3 | МОУ «Ленинская сош№3» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 4 | МОУ «Заплавинская сош» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 5 | МОУ «Царевская сош» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 6 | МОУ «Колобовская сош» | **50,0** | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 7 | МОУ «Маляевская сош» | **150,0** | 150,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | МОУ «Степновская сош» | **160,0** | 100,0 | - | - | - | - | 60,0 |
| 9 | МОУ «Ильичёвская сош» | **200,0** | 120,0 | - | - | - | - | 80,0 |
| 10 | МОУ «Рассветинская сош» | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | МОУ «Маякоктябрьская сош» | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | МОУ «Коммунаровская сош» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 13 | МОУ «Каршевитская сош» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 14 | МОУ «Покровская сош» | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | МОУ «Ленинская открытая (сменная) сош» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 16 | МОУ «Бахтияровская нош» | **50,0** | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по школам:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | |
| 17 | МДОУ «Детский сад №1 «Буратино» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 18 | МДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 19 | МДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 20 | МДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 21 | МДОУ «Детский сад №7 «Колокольчик» | **20,0** | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 22 | МДОУ «Заплавинский детский сад» | **100,0** | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 23 | МДОУ «Царевский детский сад» | **50,0** | 50,0 | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по дошкольным учреждениям:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Учреждения дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 24 | МОУ ДОД «Ленинский детско-юношеский центр» | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 25 | МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская школа | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по учреждениям дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по образовательным учреждениям:** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия долгосрочной районной целевой программы по энергосбережению**

**и повышению энергетической эффективности**

**Администрации Ленинского муниципального района на 2011 -2013 годы в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| № п/п  объект | | 2011 | | | | | | | 2012 | | | | | | | | 2013 | | | | | | |
| **всего** | в том числе | | | | | | **всего** | | в том числе | | | | | | **всего** | в том числе | | | | | |
| Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен | Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен | Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты | Замена приборов учёта электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Изоляция трубопровода отопления | Установка приборов учёта тепловой энергии | Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен |
| Замена трубопроводов отопления, водоснабжения на полипропилен |
| 1 | МОУ «Ленинская сош№1» | **320,**  **0** | - | - | 32  ,0 | - | 288  ,0 | - | **15,0** | | - | - | - | 15,0 | - | - | **252,6** | - | - | - | - | - | 252,  6 |
| 2 | МОУ «Ленинская сош№2» | **221,0** | - | - | 29,  0 | - | 192  ,0 | - | **13,0** | | - | - | - | 13,0 | - | - | **250,0** | - | - | - | -- | - | 250,0 |
| 3 | МОУ «Ленинская сош№3» | **118,0** | - | - | 22,0 | - | 96,0 | - | **10,0** | | - | - | - | 10,0 | - | - | **250,0** | - | - | - | - | - | 250,0 |
| 4 | МОУ «Заплавинская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **10,0** | | - | - | - | 10,0 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 5 | МОУ «Царевскаясош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **10,0** | | - | - | - | 10,0 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 6 | МОУ «Колобовская сош» | **6,0** | - | - | 6,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 7 | МОУ «Маляевская сош» | **14,0** | - | - | 14,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 8 | МОУ «Степновская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 9 | МОУ «Ильичёвская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 10 | МОУ «Рассветинская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 11 | МОУ «Маякоктябрьская сош» | **15,0** | - | - | 15,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 12 | МОУ «Коммунаровская сош» | **20,0** | - | - | 20,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 13 | МОУ «Каршевитская сош» | **10,0** | - | - | 10,0 | - | - | - | **3,5** | | - | - | - | 3,5 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 14 | МОУ «Покровская сош» | **20,0** | - |  | 20,0 | - | - | - | **4,0** | | - | - | - | 4,0 | - | - | **-** | - | - | - | -- | - | - |
| 15 | МОУ «Ленинская открытая (сменная) сош» | **5,0** | - | - | 5,0 | - | - | - | **3,0** | | - | - | - | 3,0 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 16 | МОУ «Бахтияровская нош» | **2,0** | - | - | 2,0 | - | - | - | **2,0** | | - | - | - | 2,0 | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по школам:** | **851,0** | - | - | **275,0** | - | **576,0** | - | **95,0** | | - | - | - | **95,0** | - | - | **752,6** | - | - | - | - | - | **752,6** |
| 17 | МДОУ «Детский сад №1 «Буратино» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **136,9** | 100,0 | | 2,8 | - | 1,4 | - | 32,7 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 18 | МДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик» | **101,0** | - | - | 5,0 | - | 96,0 | - | **136,9** | 100,0 | | 2,8 | - | 1,4 | - | 32,7 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 19 | МДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» | **3,0** | - | - | 3,0 | - | - | - | **74,2** | 50,0 | | 2,8 | - | 1,4 | - | 20,0 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 20 | МДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **163,9** | 130,0 | | 2,8 | - | 1,4 | - | 29,7 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 21 | МДОУ «Детский сад №7 «Колокольчик» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **167,2** | 130,0 | | 3,0 | - | 1,5 | - | 32,7 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 22 | МДОУ «Заплавинский детский сад» | **100,0** | - | - | 4,0 | - | 96,0 | - | **134,9** | 100,0 | | 3,0 | - | 1,5 | - | 30,4 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 23 | МДОУ «Царевский детский сад» | **99,0** | - | - | 3,0 | - | 96,0 | - | **136,5** | 102,5 | | 2,8 | - | 1,4 |  | 29,8 | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по дошкольным учреждениям** | **603,0** | - | - | **27,0** | - | **576,0** | - | **950,5** | **712,5** | | **20,0** | - | **10,0** | **-** | **208,0** |  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | МОУ ДОД «Ленинский детско-юношеский центр» | **4,0** | - | - | 4,0 | - | - | - | **50,0** | - | | - | - | - | - | 50,0 | **-** | - | - | - | - | - | - |
| 25 | МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская школа | **5,0** | - | - | 5,0 | - | - | - | **50,0** | - | | - | - | - | - | 50,0 | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по учреждениям дополнительного образования** | **9.0** | - | - | **9,0** | - | - | - | **100,0** | - | | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по ОУ** | **1463,0** | **-** | **-** | **311,0** | **-** | **1152,0** | **-** | **1145,5** | **712,5** | | **20,0** | **-** | **105,0** | **-** | **258,0** | **752,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **752,6** |

**Начальник отдела образования Т.В. Байгарина**

|  |
| --- |
|  |